**Numer sprawy: 6/2019** Warszawa, dnia 04.10.2019r.

Znak pisma: OA.C.ZP.222……..EB.2019

 **DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

**„Remont łazienek Urzędu Pracy m. st. Warszawy mieszczących się w Warszawie przy
ul. Ciołka 10A ”.**

 Zamawiający: Miasto st. Warszawa – Urząd Pracy m.st. Warszawy działając
na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843) informuje, że dnia 04 października 2019 r. wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ do ww. postępowania. Treść pytań wraz z wyjaśnieniem Zamawiający zamieszcza poniżej.

**Pytanie 1**

W zawiązku z ogłoszeniem o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy 6/2019 "Remont łazienek Urzędu Pracy m.st. Warszawy mieszczących się w Warszawie przy u. Erazma Ciołka 10A" uprzejmie proszę o informację uzupełniającą związaną z wymiarami ścianek systemowych. W przedmiarze w poz. 73 i 155 podano wysokość zabudowy lecz brak wymiaru związanego z łączną długością ścianek. Ponadto proszę o wyjaśnienie ile drzwi występuje w każdej z ww. pozycji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: Miasto st. Warszawa – Urząd Pracy m.st. Warszawy wyjaśnia, że wymiary kabiny w świetle ścian mają wynosić – min. 1,00\* (szerokość) 1,20 (długość). Ponadto w Opisie Przedmiotu Zamówienia - Załączniku nr 1 - Przedmiarze Robót, w pozycji 73 i 155 znajduje się zapis „drzwi jednoskrzydłowe o szerokości skrzydła 750/800mm, kpl.3”

Zatwierdził:

 Zastępca Dyrektora

 Urzędu Pracy m. st. Warszawy

 Andrzej Cudak